## 10_1_1
10.1. Здравствена исправност воде за пиће у Републици Србији, 2023. година
Health safety of drinking water in the Republic of Serbia, 2023
10.1.1 Број контролисаних јавних водовода и водних објеката према регионима и областима
Number of inspected public water-supply systems and other water supply sources by region and area
Регион, област Region,area | Број контролисаних јавних водовода и водних објеката No. of inspected public water supply systems and other water sources | Број контролисаних јавних водовода градских насеља No. of inspected urban public water supply systems | Број контролисаних јавних водовода сеоских насеља No. of inspected rural public water supply systems | Број контролисаних водних објеката No. of inspected other water supply sources
Република Србија Republic of Serbia | 2878 | 156 | 798 | 1924
Србија - север Serbia - north | 634 | 50 | 331 | 253
Београдски/а Beogradski/a | 58 | 7 | 11 | 40
Војводина Vojvodina | 576 | 43 | 320 | 213
Западнобачка Zapadnobackа | 46 | 5 | 30 | 11
Јужнобанатска Juznobanatskа | 90 | 8 | 69 | 13
Јужнобачка Juznobackа | 112 | 11 | 47 | 54
Севернобанатска Severnobanatskа | 45 | 6 | 39 | 0
Севернобачка Severnobackа | 96 | 3 | 32 | 61
Средњобанатска Srednjоbanatskа | 71 | 5 | 50 | 16
Сремска Sremskа | 116 | 5 | 53 | 58
Србија - југ Serbia - south | 2244 | 106 | 467 | 1671
Шумадија и Западна Србија Sumadija and West Serbia | 909 | 53 | 258 | 598
Златиборска Zlatiborska | 127 | 11 | 84 | 32
Колубарска Kolubarskа | 53 | 6 | 41 | 6
Мачванска Macvanskа | 63 | 8 | 12 | 43
Моравичка Moravickа | 373 | 4 | 31 | 338
Поморавска Pomoravskа | 13 | 6 | 7 | 0
Расинска Rasinskа | 134 | 6 | 16 | 112
Рашка Raskа | 75 | 5 | 16 | 54
Шумадијска Sumadijskа | 71 | 7 | 51 | 13
Јужна и Источна Србија South and East Serbia | 1335 | 53 | 209 | 1073
Борска Borskа | 33 | 5 | 17 | 11
Браничевска Branicevskа | 633 | 8 | 46 | 579
Зајечарска Zajecarskа | 45 | 4 | 10 | 31
Јабланичка Jablanickа | 103 | 10 | 15 | 78
Нишавска Nisavskа | 35 | 7 | 28 | 0
Пиротскa Pirotskа | 67 | 4 | 35 | 28
Подунавска Podunavskа | 343 | 4 | 13 | 326
Пчињска Pcinjskа | 72 | 7 | 45 | 20
Топличка Toplickа | 4 | 4 | 0 | 0

## 10_1_2
10.1. Здравствена исправност воде за пиће у Републици Србији, 2023. година
Health safety of drinking water in the Republic of Serbia, 2023
10.1.2. Број и проценат узорака воде за пиће из јавних водовода и водних објеката испитиваних на физичко–хемијску исправност према регионима и областима
Number and percentage of water samples tested for physico-chemical safety in public water supplies and other water supply sources by region and area
Регион, област Region,area | Број испитиваних узорака воде за пиће No. of tested drinking water samples | Број узорака који не одговарају Правилнику No. of samples non-compliant with the Rulebook | Проценат узорака који не одговарају Правилнику % of samples non-compliant with the Rulebook
Република Србија Republic of Serbia | 96112 | 17555 | 18.2651
Србија - север Serbia - north | 41357 | 13989 | 33.825
Београдски/а Beogradski/a | 13077 | 1327 | 10.1476
Војводина Vojvodina | 28280 | 12662 | 44.7737
Западнобачка Zapadnobackа | 3205 | 1360 | 42.4337
Јужнобанатска Juznobanatskа | 5091 | 2197 | 43.1546
Јужнобачка Juznobackа | 9249 | 1919 | 20.7482
Севернобанатска Severnobanatskа | 2456 | 2312 | 94.1368
Севернобачка Severnobackа | 2476 | 1165 | 47.0517
Средњобанатска Srednjоbanatskа | 2758 | 2637 | 95.6128
Сремска Sremskа | 3045 | 1072 | 35.2053
Србија - југ Serbia - south | 54755 | 3566 | 6.5126
Шумадија и Западна Србија Sumadija and West Serbia | 26230 | 1399 | 5.3336
Златиборска Zlatiborska | 5432 | 421 | 7.7504
Колубарска Kolubarskа | 2026 | 121 | 5.9724
Мачванска Macvanskа | 2337 | 210 | 8.9859
Моравичка Moravickа | 3150 | 221 | 7.0159
Поморавска Pomoravskа | 2235 | 147 | 6.5772
Расинска Rasinskа | 4338 | 186 | 4.2877
Рашка Raskа | 4285 | 41 | 0.95683
Шумадијска Sumadijskа | 2427 | 52 | 2.1426
Јужна и Источна Србија South and East Serbia | 28525 | 2167 | 7.5968
Борска Borskа | 2018 | 343 | 16.997
Браничевска Branicevskа | 4247 | 820 | 19.3077
Зајечарска Zajecarskа | 1197 | 85 | 7.1011
Јабланичка Jablanickа | 1779 | 44 | 2.4733
Нишавска Nisavskа | 11148 | 81 | 0.72659
Пиротскa Pirotskа | 1503 | 56 | 3.7259
Подунавска Podunavskа | 3994 | 615 | 15.3981
Пчињска Pcinjskа | 1767 | 83 | 4.6972
Топличка Toplickа | 872 | 40 | 4.5872

## 10_1_3
10.1. Здравствена исправност воде за пиће у Републици Србији, 2023. година
Health safety of drinking water in the Republic of Serbia, 2023
10.1.3. Број и проценат узорака воде за пиће из јавних водовода и водних објеката испитиваних на микробиолошку исправност према регионима и областима
Number and percentage of water samples tested for microbiological safety in public water supplies and other water supply sources by region and area
Регион, област Region,area | Број испитиваних узорака воде за пиће No. of tested drinking water samples | Број узорака који не одговарају Правилнику No. of samples non-compliant with the Rulebook | Проценат узорака који не одговарају Правилнику % of samples non-compliant with the Rulebook
Република Србија Republic of Serbia | 98323 | 6275 | 6.382
Србија - север Serbia - north | 43097 | 3406 | 7.9031
Београдски/а Beogradski/a | 13077 | 630 | 4.8176
Војводина Vojvodina | 30020 | 2776 | 9.2472
Западнобачка Zapadnobackа | 3227 | 366 | 11.3418
Јужнобанатска Juznobanatskа | 5129 | 373 | 7.2724
Јужнобачка Juznobackа | 9249 | 727 | 7.8603
Севернобанатска Severnobanatskа | 2557 | 205 | 8.0172
Севернобачка Severnobackа | 3835 | 494 | 12.8814
Средњобанатска Srednjоbanatskа | 2764 | 163 | 5.8973
Сремска Sremskа | 3259 | 448 | 13.7465
Србија - југ Serbia - south | 55226 | 2869 | 5.195
Шумадија и Западна Србија Sumadija and West Serbia | 26756 | 1048 | 3.9169
Златиборска Zlatiborska | 5418 | 168 | 3.1008
Колубарска Kolubarskа | 2026 | 57 | 2.8134
Мачванска Macvanskа | 2337 | 140 | 5.9906
Моравичка Moravickа | 3288 | 283 | 8.6071
Поморавска Pomoravskа | 2235 | 85 | 3.8031
Расинска Rasinskа | 4651 | 78 | 1.6771
Рашка Raskа | 4304 | 60 | 1.3941
Шумадијска Sumadijskа | 2497 | 177 | 7.0885
Јужна и Источна Србија South and East Serbia | 28470 | 1821 | 6.3962
Борска Borskа | 2018 | 196 | 9.7126
Браничевска Branicevskа | 4163 | 900 | 21.619
Зајечарска Zajecarskа | 1197 | 66 | 5.5138
Јабланичка Jablanickа | 1805 | 55 | 3.0471
Нишавска Nisavskа | 11148 | 92 | 0.82526
Пиротскa Pirotskа | 1510 | 100 | 6.6225
Подунавска Podunavskа | 3990 | 303 | 7.594
Пчињска Pcinjskа | 1767 | 107 | 6.0555
Топличка Toplickа | 872 | 2 | 0.22936

## 10_1_4
10.1. Здравствена исправност воде за пиће у Републици Србији, 2023. година
Health safety of drinking water in the Republic of Serbia, 2023
10.1.4. Контролисани јавни водоводи градских насеља према регионима и областима
Inspected urban public water-supply systems by region and area
Регион, област Region,area | Број контролисаних јавних водовода градских насеља No. of inspected urban public water supply systems | Број исправних јаних водовода градских насеља No. of compliant urban public water supply systems |  | Број јавних водовода градских насеља са физ.–хем. неисправношћу No. of urban public water supply systems with phys.-chem. non-compliance |  | Број јавних водовода градских насеља са микробиолошком неисправношћу No. of urban public water supply systems with microbiological non-compliance |  | Број јавних водовода градских насеља са физ.–хем и микробиолошком неисправношћу No. of urban pubic water supply systems with phys.-chem. & microbiological non-compliance
|  | Број Number | % | Број Number | % | Број Number | % | Број Number | %
Република Србија Republic of Serbia | 156 | 106 | 67.9487 | 21 | 13.4615 | 13 | 8.3333 | 16 | 10.2564
Србија - север Serbia - north | 50 | 13 | 26 | 17 | 34 | 5 | 10 | 15 | 30
Београдски/а Beogradski/a | 7 | 5 | 71.4286 | 1 | 14.2857 | 0 | 0 | 1 | 14.2857
Војводина Vojvodina | 43 | 8 | 18.6047 | 16 | 37.2093 | 5 | 11.6279 | 14 | 32.5581
Западнобачка Zapadnobackа | 5 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 40
Јужнобанатска Juznobanatskа | 8 | 3 | 37.5 | 2 | 25 | 1 | 12.5 | 2 | 25
Јужнобачка Juznobackа | 11 | 3 | 27.2727 | 3 | 27.2727 | 1 | 9.0909 | 4 | 36.3636
Севернобанатска Severnobanatskа | 6 | 0 | 0 | 4 | 66.6667 | 0 | 0 | 2 | 33.3333
Севернобачка Severnobackа | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.3333 | 0 | 0 | 2 | 66.6667
Средњобанатска Srednjоbanatskа | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Сремска Sremskа | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 40 | 2 | 40
Србија - југ Serbia - south | 106 | 93 | 87.7358 | 4 | 3.7736 | 8 | 7.5472 | 1 | 0.9434
Шумадија и Западна Србија Sumadija and West Serbia | 53 | 45 | 84.9057 | 2 | 3.7736 | 5 | 9.434 | 1 | 1.8868
Златиборска Zlatiborska | 11 | 8 | 72.7273 | 0 | 0 | 3 | 27.2727 | 0 | 0
Колубарска Kolubarskа | 6 | 5 | 83.3333 | 1 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
Мачванска Macvanskа | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Моравичка Moravickа | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поморавска Pomoravskа | 6 | 4 | 66.6667 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 1 | 16.6667
Расинска Rasinskа | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рашка Raskа | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Шумадијска Sumadijskа | 7 | 5 | 71.4286 | 1 | 14.2857 | 1 | 14.2857 | 0 | 0
Јужна и Источна Србија South and East Serbia | 53 | 48 | 90.566 | 2 | 3.7736 | 3 | 5.6604 | 0 | 0
Борска Borskа | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Браничевска Branicevskа | 8 | 5 | 62.5 | 1 | 12.5 | 2 | 25 | 0 | 0
Зајечарска Zajecarskа | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Јабланичка Jablanickа | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Нишавска Nisavskа | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пиротскa Pirotskа | 4 | 3 | 75 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
Подунавска Podunavskа | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пчињска Pcinjskа | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топличка Toplickа | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 10_1_5
10.1. Здравствена исправност воде за пиће у Републици Србији, 2023. година
Health safety of drinking water in the Republic of Serbia, 2023
10.1.5. Број и проценат узорака воде за пиће из јавних водовода градских насеља испитиваних на физичко–хемијску исправност према регионима и областима
Number and percentage of water samples tested for physico-chemical safety in public water supplies by region and area
Регион, област Region,area | Број испитиваних узорака воде за пиће No. of tested drinking water samples | Број узорака који не одговарају Правилнику No. of samples non-compliant with the Rulebook | Проценат узорака који не одговарају Правилнику % of samples non-compliant with the Rulebook
Република Србија Republic of Serbia | 69169 | 5598 | 8.0932
Србија - север Serbia - north | 27484 | 4481 | 16.304
Београдски/а Beogradski/a | 10974 | 986 | 8.9849
Војводина Vojvodina | 16510 | 3495 | 21.169
Западнобачка Zapadnobackа | 1641 | 297 | 18.0987
Јужнобанатска Juznobanatskа | 2683 | 240 | 8.9452
Јужнобачка Juznobackа | 7526 | 481 | 6.3912
Севернобанатска Severnobanatskа | 598 | 549 | 91.806
Севернобачка Severnobackа | 1498 | 490 | 32.7103
Средњобанатска Srednjоbanatskа | 818 | 805 | 98.4108
Сремска Sremskа | 1746 | 633 | 36.2543
Србија - југ Serbia - south | 41685 | 1117 | 2.6796
Шумадија и Западна Србија Sumadija and West Serbia | 19449 | 462 | 2.3754
Златиборска Zlatiborska | 3589 | 120 | 3.3435
Колубарска Kolubarskа | 1519 | 63 | 4.1475
Мачванска Macvanskа | 1621 | 11 | 0.67859
Моравичка Moravickа | 2143 | 43 | 2.0065
Поморавска Pomoravskа | 1913 | 81 | 4.2342
Расинска Rasinskа | 3483 | 39 | 1.1197
Рашка Raskа | 2971 | 2 | 0.067317
Шумадијска Sumadijskа | 2210 | 103 | 4.6606
Јужна и Источна Србија South and East Serbia | 22236 | 655 | 2.9457
Борска Borskа | 1170 | 199 | 17.0085
Браничевска Branicevskа | 1995 | 46 | 2.3058
Зајечарска Zajecarskа | 719 | 25 | 3.4771
Јабланичка Jablanickа | 1593 | 3 | 0.18832
Нишавска Nisavskа | 10488 | 52 | 0.4958
Пиротскa Pirotskа | 977 | 13 | 1.3306
Подунавска Podunavskа | 3452 | 276 | 7.9954
Пчињска Pcinjskа | 1182 | 1 | 0.084602
Топличка Toplickа | 660 | 40 | 6.0606

## 10_1_6
10.1. Здравствена исправност воде за пиће у Републици Србији, 2023. година
Health safety of drinking water in the Republic of Serbia, 2023
10.1.6. Број и проценат узорака воде за пиће из јавних водовода градских насеља испитиваних на микробиолошку исправност према регионима и областима
Number and percentage of water samples tested for microbiological safety in public water supplies by region and area
Регион, област Region,area | Број испитиваних узорака воде за пиће No. of tested drinking water samples | Број узорака који не одговарају Правилнику No. of samples non-compliant with the Rulebook | Проценат узорака који не одговарају Правилнику % of samples non-compliant with the Rulebook
Република Србија Republic of Serbia | 70154 | 1674 | 2.3862
Србија - север Serbia - north | 28279 | 1143 | 4.0419
Београдски/а Beogradski/a | 10974 | 187 | 1.7
Војводина Vojvodina | 17305 | 956 | 5.5244
Западнобачка Zapadnobackа | 1655 | 133 | 8
Јужнобанатска Juznobanatskа | 2785 | 109 | 3.9
Јужнобачка Juznobackа | 7526 | 194 | 2.6
Севернобанатска Severnobanatskа | 653 | 92 | 14.1
Севернобачка Severnobackа | 2152 | 245 | 11.4
Средњобанатска Srednjоbanatskа | 780 | 24 | 3.1
Сремска Sremskа | 1754 | 159 | 9.1
Србија - југ Serbia - south | 41875 | 531 | 1.2681
Шумадија и Западна Србија Sumadija and West Serbia | 19620 | 222 | 1.1315
Златиборска Zlatiborska | 3587 | 114 | 3.2
Колубарска Kolubarskа | 1519 | 1 | 0
Мачванска Macvanskа | 1621 | 23 | 1.4
Моравичка Moravickа | 2296 | 4 | 1.4
Поморавска Pomoravskа | 1913 | 34 | 1.8
Расинска Rasinskа | 3483 | 24 | 0.7
Рашка Raskа | 2991 | 12 | 0,.4
Шумадијска Sumadijskа | 2210 | 10 | 0.5
Јужна и Источна Србија South and East Serbia | 22255 | 309 | 1.3885
Борска Borskа | 1170 | 29 | 2.5
Браничевска Branicevskа | 1989 | 44 | 2.2
Зајечарска Zajecarskа | 719 | 8 | 1.1
Јабланичка Jablanickа | 1613 | 13 | 0.8
Нишавска Nisavskа | 10488 | 79 | 0.8
Пиротскa Pirotskа | 983 | 31 | 3.2
Подунавска Podunavskа | 3451 | 101 | 2.9
Пчињска Pcinjskа | 1182 | 2 | 0.2
Топличка Toplickа | 660 | 2 | 0.3

## 10_2_1
10.2. Квалитет урбаног ваздуха у Републици Србији, 2023. година
Urban air quality in the Republic of Serbia, 2023
10.2.1. Средња годишња вредност имисије показатеља општег загађења (μg/m3) у мрежи ЗЈЗ станица
Mean annual imission values for general pollutants (μg/m3) in the local IPHs network sampling sites
Насеље/станица Settlement/station | Сумпор-диоксид Sulphur dioxide |  |  | Чађ Soot (black smoke) |  |  | Таложне материје Dust loading
| Csr Mean AV (μg/m3) | Мерна места Sampling sites | Бр. дана >ГВ (%) No. of days > ILV (%) | Csr Mean AV (μg/m3) | Мерна места Sampling sites | Бр. дана >ГВ (%) No. of days > ILV (%) | Csr Mean AV (μg/m3) | Мерна места Sampling sites
Ариље - Arilje | [6 empty] | 87.89 | 1
Бела Црква - Bela Crkva | [6 empty] | 113.3 | 1
Брадарац - Bradarac | 41.62 | 1 | 0.3 | 6.92 | 3 | 0 | 206.15 | 1
Ваљево - Valjevo | 13.37 | 6 | 0 | 13.9 | 6 | 3.11
В.Црљени - V.Crljeni | 19 | 1 | 0
Власотинце - Vlasotince | < 5,00 | 1 | 0 | 15.44 | 1 | 0.84 | 77.01 | 1
Војловица - Vojlovica | 6.44 | 1 | 0
Врање - Vranje | 19.05 | 4 | 0 | 10.93 | 4 | 2.67 | 125.13 | 4
Врањска бања - Vranjska banja | 12.1 | 1 | 0 | 9.9 | 1 | 0 | 135.53 | 1
Вршац - Vrsac |  |  |  | 10.92 | 2 | 0.27
Г.Милановац - G.Milanovac | 3.57 | 1 | 0 | 6.73 | 1 | 0.85 | 73.24 | 1
Грабовац/КМ - Grabovac/КМ | [6 empty] | 139.17 | 1
Градина - Gradina | 4.01 | 1 | 0 | 9.68 | 1 | 0 | 123.2 | 1
Димитровград - Dimitrovgrad | 4.05 | 1 | 0 | 6.8 | 1 | 0 | 137.9 | 1
Елемир - Elemir | 16.42 | 1 | 0 | 49.71 | 1 | 45.92
Зајечар - Zajecar | 28.12 | 1 | 0 | 16.25 | 1 | 1.13
Звечан - Zvecan | [6 empty] | 90.72 | 2
Зрењанин - Zrenjanin | 18.46 | 5 | 0 | 51.71 | 5 | 51.63
Зубин Поток - Zubin Potok | [6 empty] | 113.18 | 1
Јагодина - Jagodina | 20.2 | 1 | 0 | 8.4 | 1 | 0 | 130.28 | 1
Каћ - Kac | 4.17 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 0
Кикинда - Kikinda | 10.77 | 2 | 0.27 | 6.68 | 2 | 0
Ковин - Kovin | 8.1 | 1 | 0 |  |  |  | 113.3 | 1
Колубара Б - Kolubara B | [6 empty] | 139.2 | 1
Косјерић - Kosjeric | [6 empty] | 67.5 | 6
Косовска Митровица - Kosovska Mitrovica | 7.36 | 1 | 0 | 5.13 | 1 | 0 | 94.26 | 2
Костолац - Kostolac | 36.2 | 1 | 0 | 12.9 | 1 | 0 | 176.3 | 1
Крагујевац - Kragujevac | 3.35 | 5 | 0 | 39.85 | 5 | 8.77 | 199.26 | 2
Краљево - Kraljevo | < 7,00 | 4 | 0 | 19.85 | 4 | 1.13 | 118.43 | 4
Крушевац - Krusevac | 8.43 | 6 | 0 | 14.27 | 6 | 1.77 | 170.28 | 11
Лазаревац - Lazarevac | 18 | 1 | 0
Лепосавић - Leposavic | [6 empty] | 134.61 | 1
Лесковац - Leskovac | <5,00 | 4 | 0 | 18.6 | 4 | 4.75 | 57.93 | 4
Лешак - Lesak | [6 empty] | 96.11 | 1
Ниш - Niš | 6.3 | 1 | 0 | 6.1 | 1 | 0 | 182.1 | 1
Нови Кнежевац - Novi Kneževac |  |  |  | 6.2 | 1 | 0
Нови Сад - Novi Sad | 4.03 | 1 | 0 | 12.27 | 2 | 0.28
Оџаци - Odžaci | [6 empty] | 143.36 | 2
Панчево - Pancevo | 7.43 | 2 | 0 | 11.14 | 2 | 0 | 116 | 2
Пирот - Pirot | 4.94 | 1 | 0 | 6.13 | 1 | 0 | 153.6 | 1
Пожаревац - Pozarevac | 39.78 | 3 | 0.71 | 9.81 | 3 | 0.51 | 175.92 | 3
Прибој - Priboj | 7.8 | 1 | 0 | 13.5 | 1 | 2.74 | 95.32 | 1
Сента - Senta | 10.81 | 1 | 0 | 7.3 | 1 | 0.27
Севојно - Sevojno |  |  |  | 17.4 | 1 | 5.75 | 110.86 | 1
Смедерево - Smederevo | 46.9 | 1 | 4.75 | 17.9 | 1 | 4.47 | 238.8 | 1
Сомбор - Sombor | 7.97 | 1 | 0 | 7.8 | 1 | 0 | 103.25 | 1
Сремска Каменица - Sremska Kamenica | 14.86 | 4 | 0
Сремска Митровица - Sremska Mitrovica | 4.98 | 2 | 0 | 11.33 | 2 | 1.73
Старчево - Starcevo | 11.48 | 1 | 0
Трстеник - Trstenik | 9 | 1 | 0 | 12.8 | 1 | 0 | 171.9 | 1
Ћуприја - Cuprija | 19.46 | 1 | 0 | 7.78 | 1 | 0 | 217.88 | 1
Ужице - Uzice | 9.1 | 1 | 0 | 28.1 | 1 | 15 | 117.56 | 2
Чачак - Cacak | 3.9 | 2 | 0 | 6.29 | 2 | 0.42 | 98.62 | 2
Шабац - Sabac | 20.67 | 2 | 0 | 21.66 | 4 | 9.68 | 176.7 | 3
Агломерација Београд - Agglomeration Belgrade
Београд - Belgrade** | 10.33 | 6 | 0 | 9 | 4 | 0 | 125.7 | 1
Барајево - Barajevo | 9 | 1 | 0
Бежанијска коса - Bezanijska Kosa | 10 | 1 | 0
„Мост на Ади" - Ada Bridge | 12 | 1 | 0
Ада Циганлија 2 - Ada Ciganlija 2 | 8 | 1 | 0
Топчидерска звезда - Topciderska Zvezda | 11 | 1 | 0
ЈКП Баново брдо - PCC Banovo Brdo | 11 | 1 | 0
Земун, Авијат. Трг - Zemun, Aviation Sq. | <10 | 1 | 0
Земун Ј.Копитара - Zemun, J.Kopitar | 12 | 1 | 0
Земун, Угриновачка - Zemun, Ugrinovacka | 12 | 1 | 0
Винча - Vinca | 15 | 1 | 0
Вишњичка бања - Visnjicka Banja | <10 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0
Чукаричка падина - Cukaricka padina | <10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0
Насеље "Степа" - "Stepa" settlement | <10 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0
Лештане, кружни ток - Lestane | 7 | 1 | 0
Младеновац - Mladenovac | 11 | 1 | 0
Овча - Ovca | 14 | 1 | 0
Борча, ЈНА бб - Borca JNA | 9 | 1 | 0
Раковица, О.Ш. - Rakovica, prim.school | <10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0
Раковица, индустрија - Rakovica, industry | [6 empty] | 128.6 | 1
Сопот - Sopot | 11 | 1 | 0
Стојчино брдо - Stojcino brdo | 10 | 1 | 0
Обреновац - Obrenovac | 12 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 109.3 | 1
Сурчин, ДЗ - Surcin, PHC | 9 | 1 | 0
Агломерација Бор - Agglomeration Bor
Бор - Bor | 13.5 | 3 | 0 | 6.8 | 2 | 0 | 212.47 | 3
Брестовац - Brestovac | [6 empty] | 92.5 | 1
Кривељ - Krivelj | [6 empty] | 252.4 | 1
Метовница - Metovnica | [6 empty] | 92.5 | 1
Оштрељ - Ostrelj | [6 empty] | 141.1 | 1
Укупно - Total |  | 110 |  |  | 89 |  |  | 83

## 10_2_2
10.2. Квалитет урбаног ваздуха у Републици Србији, 2023. година
Urban air quality in the Republic of Serbia, 2023
10.2.2. Промене нивоа аерозагађења општим загађујућим материјама у односу на претходну годину, 2022–2023. година
Changes in levels of air pollution by general pollutants in comparison with the previous year, 2022–2023
Сумпор-диоксид Sulphur-dioxide
Пораст Increase |  | Пад Decrease |  | Уравнотежене вредности Balanced value
Брадарац | Bradarac | Овча | Ovca | Београд | Beograd
Винча | Vinca | Обреновац | Obrenovac | Јагодинa | Jagodina
Врање | Vranje | Бор | Bor | Лазаревaц | Lazarevac
Костолац | Kostolac | Велики Црљени | Veliki Crljeni | Кос. Митровица | Kos.Mitrovica
Пожаревац | Pozarevac | Војловицa | Vojlovica | Ниш | Nis
|  | Елемир | Elemir | Панчевo | Pancevo
|  | Зрењанин | Zrenjanin | Прибој | Priboj
|  | Зајечар | Zajecar | Сента | Senta
|  | Каћ | Kac | Срем. Каменица | Srem.Karlovci
|  | Нови Сад | Novi Sad | Смедерево | Smederevo
|  | Старчево | Starcevo | Трстеник | Trstenik
|  | Ужице | Uzice | Ср. Митровицa | Sr.Mitrovica
|  |  |  | Ћупријa | Cuprija
|  |  |  | Чачак | Cacak
|  |  |  | Шабац | Sabac
Чађ Soot (black smoke)
Пораст Increase |  | Пад Decrease |  | Уравнотежене вредности Balanced value
Г. Милановац | G.Milanovac | Београд | Beograd | Бор | Bor
Елемир | Elemir | Барајево | Barajevo | Брадарац | Bradarac
Зрењанин | Zrenjanin | Вишњичка бања | Višnjicka banja | Врање | Vranje
Костолац | Kostolac | Раковица | Rakovica | Кикинда | Kikinda
Крагујевац | Kragujevac | Ваљево | Valjevo | Ниш | Nis
Краљево | Kraljevo | Зајечар | Zajecar | Обреновац | Obrenovac
Смедерево | Smederevo | Звечан | Zvecan | Панчево | Pancevo
|  | Јагодина | Jagodina | Пожаревац | Pozarevac
|  | Каћ | Kac | Ћуприја | Cuprija
|  | Кос. Митровица | Kos.Mitrovica | Сента | Senta
|  | Крушевац | Krusevac
|  | Лесковац | Leskovac
|  | Нови Сад | Novi Sad
|  | Трстеник | Trstenik
|  | Ужице | Uzice
|  | Чачак | Cacak
|  | Шабац | Sabac

## 10_2_3
10.2. Квалитет урбаног ваздуха у Републици Србији, 2023. година
Urban air quality in the Republic of Serbia, 2023
10.2.3. Максималне вредности за сумпор-диоксид и чађ
Daily maximum values for sulphur-dioxide and soot
Град / насеље (settlement) | SO2 (μg/m3) | ЧАЂ (ДИМ) μg/m3 SOOT (black smoke)
Београд - Beograd | 51 | 54
Земун, Јернеја Копитара - Zemun, Jerneja Kopitara | 61
Земун, Авијатичарски трг 7 - Zemun, Avijaticarski sq.7 | 56 | 36
Земун, Угриновачка - Zemun, Ugrinovacka | 54
Винча - Vinca | 60
Вишњичка бања О.Ш. - Visnjička banja, school | 39 | 22
Младеновац, Београд - Mladenovac, Belgrade | 39
Овча, Београд - Ovca, Belgrade | 41
Раковица,О.Ш., Београд - Rakovica, school, Belgrade | 35 | 26
Чукаричка падина - Cukaricka padina | 69 | 30
Сопот - Sopot | 44
Звездара, Ст.брдо - Zvezdara, St.Brdo | 50
Сурчин, ДЗ, Београд - Surcin, PHC, Belgrade | 27
Бежанијска коса - Bezanijska Kosa | 55
Барајево - Barajevo | 45
Бор - Bor | 106.2 | 35.1
Брадарац - Bradarac | 153 | 31.7
Ваљево - Valjevo | 77 | 137.3
Велики Црљени - Veliki Crljeni | 64
Власотинце - Vlasotince | < 5 | 98.1
Војловица - Vojlovica | 42.1
Врање - Vranje | 71.7 | 158
Врањска бања - Vranjska banja | 40.6 | 12.4
Вршац - Vršac |  | 54
Горњи Милановац - Gornji Milanovac | 15.4 | 79
Градина - Gradina | 4.62 | 9.68
Димитровград - Dimitrovgrad | 28.79 | 25.37
Елемир - Elemir | 54 | 92
Зајечар - Zajecar | 194.18 | 117.57
Звечан - Zvecan | 45.1 | 93.15
Зрењанин - Zrenjanin | 51 | 99
Јагодина - Jagodina | 29.7 | 29
Каћ - Kac | 42.3 | 38.8
Кикинда - Kikinda | 54 | 40
Ковин - Kovin | 15
Косовска Митровица - Kosovska Mitrovica | 39.19 | 40.47
Костолац - Kostolac | 118 | 31.8
Крагујевац - Kragujevac | 55 | 79
Краљево - Kraljevo | <7,00 | 77.3
Крушевац - Krusevac | 17.1 | 92
Лазаревац - Lazarevac | 85
Лесковац - Leskovac | < 5,00 | 205.3
Ниш - Nis | 18.8 | 15
Нови Кнежевац - Novi Knezevac | 19 | 16
Нови Сад - Novi Sad | 40.6 | 78.6
Обреновац - Obrenovac | 34 | 28
Панчево - Pancevo | 53.7 | 88
Пирот - Pirot | 50.15 | 64.44
Пожаревац - Pozarevac | 178 | 56.8
Прибој - Priboj | 34 | 97
Севојно - Sevojno |  | 158.1
Сента - Senta | 18 | 52
Смедерево - Smederevo | 198 | 85.9
Сомбор - Sombor | 13.92 | 45.5
Сремска Каменица - Sremska Kamenica | 36.1
Сремска Митровица - Sremska Mitrovica | 46 | 92
Старчево - Starcevo | 70.7
Трстеник - Trstenik | 16.4 | 40
Ћуприја - Cuprija | 28.9 | 29
Ужице - Uzice | 74.5 | 173.6
Чачак - Cacak | 13.9 | 44
Шабац - Sabac | 52.1 | 74.6

## 10_2_4
10.2. Квалитет урбаног ваздуха у Републици Србији, 2023. година
Urban air quality in the Republic of Serbia, 2023
10.2.4. Обим праћења специфичних загађујућих супстанција (број мерних места) у мрежи ЗЈЗ станица према насељима, 2014-2023. година
Monitoring coverage of specific air pollutants (No. of sampling sites) in the network of urban sampling units by settlement, 2014-2023
Град / насеље (settlement) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Ариље - Arilje | [8 empty] | 1 | 1
Београд - Belgrade | 3 |  | 3 | 14 | 17 | 33 | 40 | 40 | 33 | 35
Бор - Bor | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3
Брадарац - Bradarac | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Брезоник - Brezonik | [7 empty] | 1 | 1 | 1
Ваљево - Valjevo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6
Велико Градиште - Veliko Gradiste | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Велики Црљени - Veliki Crljeni |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Војловица - Vojlovica | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Враново - Vranovo | [7 empty] | 1 | 1 | 1
Врање - Vranje | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
Врањска бања - Vranjska banja | [8 empty] | 1 | 1
Вршац - Vršac | [9 empty] | 3
Горњи Милановац - Gornji Milanovac |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Градина, граница - Gradina, border point | [8 empty] | 1 | 1
Димитровград - Dimitrovgrad | [8 empty] | 1 | 1
Eлемир - Elemir | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Зајечар - Zajecar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Звечан - Zvecan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Зрењанин - Zrenjanin | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5
Јагодина - Jagodina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Каћ - Kac | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Кикинда - Kikinda | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Ковин - Kovin | [8 empty] | 1 | 1
Косјерић - Kosjeric | [8 empty] | 1 | 1
Косовска Митровица - Kosovska Mitrovica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Костолац - Kostolac |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Крагујевац - Kragujevac | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Краљево - Kraljevo | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2
Кривељ - Krivelj | [7 empty] | 1 | 1 | 1
Крушевац - Krusevac | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Кула - Kula | [7 empty] | 1 | 1 | 1
Лазаревац - Lazarevac |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Лесковац - Leskovac | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4
Ниш - Nis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2
Нови Сад - Novi Sad | [8 empty] | 3 | 3
Обреновац - Obrenovac | [5 empty] | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
Оштрељ - Ostrelj | [7 empty] | 1 | 1 | 1
Панчево - Pancevo | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5
Пирот - Pirot | [8 empty] | 1 | 1
Пожаревац - Pozarevac | [5 empty] | 3 | 5 | 4 | 4 | 4
Прибој - Priboj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Раља - Ralja | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Севојно - Sevojno |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Сента - Senta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Смедерево - Smederevo |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2
Сомбор - Sombor | [8 empty] | 1 | 1
Сремска Каменица - Sremska Kamenica | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Сремска Митровица - Sremska Mitrovica |  |  |  |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
Старчево - Starcevo | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Суботица - Subotica | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Трстеник - Trstenik | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ћуприја - Cuprija | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ужице - Uzice | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1
Чачак - Cacak | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Шабац - Sabac | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6
Укупно - Total | 39 | 36 | 36 | 56 | 69 | 112 | 127 | 126 | 129 | 139

## 10_2_5
10.2. Квалитет урбаног ваздуха у Републици Србији, 2023. година
Urban air quality in the Republic of Serbia, 2023
10.2.5. Средња годишња и максимална вредност PM10 (µg/m3) у мрежи ЗЈЗ станица
PM10 mean and maximum annual values (µg/m3) in the IPHs network of sampling sites
Град / насеље (settlement) | Csr | Cmax
Бела Црква, Bela Crkva | 27.2 | 71
Бор, укупно; Bor, total | 30.77 | 213.5
Бор, Југопетрол; Bor Jugopetrol | 35.1 | 213.5
Бор, Градски парк; Bor, Park | 23.4 | 51.8
Бор, Институт; Bor, Institute | 33.8 | 76.6
Брезоник, Brezonik | 34.2 | 124
Кривељ, Krivelj | 28.5 | 77.1
Оштрељ, Oštrelj | 28.8 | 103.2
Ваљево, Valjevo | 59.48 | 194.2
Велики Црљени, Veliki Crljeni | 35 | 128
Велико Градиште, Veliko Gradište | 22.4 | 46
Власотинце, Vlasotince | 51.8 | 147.8
Војловица, Vojlovica | 34 | 135
Враново, Vranovo | 41.41 | 153
Вршац, Vršac | 21.54 | 83
Г. Милановац, G.Milanovac | 27.8 | 82
Елемир, Elemir | 26.83 | 38
Зрењанин, Zrenjanin | 28.1 | 38
Каћ, Kac | 34.7 | 215
Кикинда, Kikinda | 29.13 | 90
Ковин, Kovin | 28.3 | 85
Колубара Б, Kolubara B | 51 | 123
Крагујевац, Kragujevac | 29.25 | 90.2
Kраљево, Kraljevo | 37.12 | 261.41
Кула, Kula | 25.12 | 79.29
Лазаревац, Lazarevac | 43 | 153
Лесковац, Leskovac | 69 | 270.3
Ниш, Nis | 56.6 | 217.3
Нови Сад, Novi Sad | 27.97 | 136
Обреновац, Obrenovac | 26.5 | 89
Панчево, Pancevo | 31.06 | 149
Пожаревац, Pozarevac | 38.44 | 146
Раља, Ralja | 33.58 | 104
Сента, Senta | 31.83 | 88
Смедерево, Smederevo | 30.47 | 139
Сомбор, Sombor | 25.62 | 124
С.Каменица, S.Kamenica | 20 | 73
С. Митровица, S.Mitrovica | 30.9 | 142
Старчево, Starcevo | 41.5 | 200
Суботица, Subotica | 32.63 | 195.6
Ужице, Uzice | 32.82 | 176
Чачак, Cacak | 32.47 | 148
Шабац, Sabac | 41.48 | 235.8
Агломерација Београд, Agglomeration Belgrade | Csr | Cmax
КБЦ „Др Д.Мишовић“, KC "Dr Dragise Misovica" | 23 | 79
Овча, Ovca | 28 | 106
Омладинских бригада, Omladinskih brigada | 31 | 406
Земун, Јер.Копитара, Zemun, Jerneja Kopitara | 36 | 150
Земун, Трг авијатичара 7, Zemun, Trg avijaticara 7 | 56 | 209
Земун, Угриновачка; Zemun, Ugrinovacka | 58 | 262
Винча, Vinca | 46 | 136
БАС/Херцеговачка 14; BAS, Hercegovacka 14 | 47 | 96
Раковица, Rakovica | 52 | 173
Врачар, Франш д'Епреа 49, Vracar, Franche d´Epre 49 | 53 | 217
Врачар, Ј.Рајића бб; Vracar, J.Rajica | 44 | 145
Насеље „Степа”, "Stepa" settlement | 46 | 132
Бежанијска коса, Bezanijska kosa | 29 | 103
Топчидерска звезда, Topciderska zvezda | 44 | 111
Бул.Војводе Мишића, Bul.Vojvode Misica | 52 | 136
Баново брдо,Љешка; Banovo brdo, Ljeska | 26 | 102
„Ада Циганлија 2“, "Ada Ciganlija 2" | 23 | 87
Чукаричка падина, Cukaricka padina | 49 | 157
Младеновац, Mladenovac | 43 | 159
Барајево, Barajevo | 22 | 72
Лештане, Lestane | 43 | 148
Сопот, Sopot | 29 | 101
Сурчин, Surcin | 31 | 133
Борча, Borca | 39 | 205
Београд укупно, Belgrade total | 39.58 | 406

## 10_2_6
10.2. Квалитет урбаног ваздуха у Републици Србији, 2023. година
Urban air quality in the Republic of Serbia, 2023
10.2.6. Средња годишња вредност тешких метала у PM10 у мрежи ЗЈЗ станица
PM10 heavy metals contents in the IPHs network of sampling sites
Град / насеље (settlement) | Pb (μg/m3) | Cd (ng/m3) | Аs (ng/m3) | Ni (ng/m3)
Београд, БАС - Belgrade, BAS | 0.0054 | 0.2 | 1.3 | <3,00
Београд, Чукаричка падина - Belgrade, Cukaricka Padina | 0.0071 | 0.3 | 1.8 | 3.5
Булевар Деспота Стефана - Despot Stefan Blv | 0.0044 | 0.13 | 1.3 | 2.2
КБЦ „Др Д.Мишовић“ - Hospital "Dr Dragisa Misovic" | <0,005 | 0.2 | 1.9 | <3,00
Врачар, Ј.Рајића; Vracar, J.Rajica, | <0,005 | 0.2 | 1.3 | <3,00
Врачар, Франш д'Епреа 49, Vracar, Franche d´Epre 49 | 0.0052 | 0.2 | 1.3 | 3
Земун, Ј.Копитара - Zemun, J. Kopitara | 0.0112 | 0.5 | 1.9 | 3
Земун, Авијатичарски трг - Zemun, Avijaticarski Trg | 0.0065 | 0.3 | 1.9 | 3.9
Земун, Угриновачка; Zemun, Ugrinovacka | 0.0057 | 0.2 | 2.2 | <3,00
Н. Београд, О.бригада - N. Belgrade, O. Brigada | 0.0018 | 0.12 | 1.2
Винча, ЈКП - Vinca, JKP | 0.005 | 0.2 | 1.7 | <3,00
Борча, Borca | 0.0067 | 0.3 | 2.1 | 3.1
Овча - Ovca | 0.0058 | 0.3 | 1.4 | <3,00
Звездара, Стојчино брдо - Zvezdara, Stojcino brdo | 0.0054 | 0.2 | 1.3 | 3
Насеље „Степа”, "Stepa" settlement | 0.005 | 0.2 | 1.6 | 3.5
Сопот, Sopot | <0,005 |  | 2.3 | <3,00
Младеновац, Mladenovac | <0,005 | 0.3 | 1.8 | 3
Лештане, Lestane | 0.009 | 0.3 | 1.9 | 7
Ада Циганлија, Ada Ciganlija | 0.0065 | 0.3 | 2.1 | <3,00
Топчидерска звезда, Topciderska zvezda |  | 0.2 | 1.5 | <3,00
Бул.Војводе Мишића, Vojvoda Misic Blvd. |  | 0.2 | 1.4 | <3,00
Ариље - Arilje | 0.005 | 0.34 | 0.62 | 2.58
Бела Црква, Bela Crkva | 0.0032 | 0.1 | 0.2 | 1
Бор, Градски парк - Bor, Gradski park | 0.045 | 3.55 | 15.4 | < 2,0
Бор, Институт - Bor, Institut | 0.053 | 2.71 | 12.2 | 2.2
Бор, Југопетрол - Bor, Jugopetrol | 0.112 | 9.51 | 39.8 | 2.4
Брезоник - Brezonik | 0.02 | 1.89 | 6.5 | < 2,0
Кривељ - Krivelj | 0.005 | 0.45 | 1.7 | < 2,0
Оштрељ - Ostrelj | 0.0096 | 0.75 | 3.11 | 2.33
Велики Црљени - Veliki Crljeni | <0,005 | 0.3 | 1.4 | <3,00
Велико Градиште - Veliko Gradiste | 0.007 | 0.2 | 1.33 | 9.15
Враново, Vranovo | 0.0155 | 0.88 | 4.93 | 8.65
Вршац, Војнички трг, Vrsac, Army sq. | 0.002 | 0.51 | 0.24 | 3.52
Вршац, Царински терминал; Vrsac, Customs terminal | 0.002 | 0.14 | 0.24 | 3.02
Горњи Милановац - Gornji Milanovac | 0.007 | 0.99 | 0.58 | 3.58
Eлемир - Elemir | 0.047 | 3.38 | 11.3 | <20,00
Зрењанин - Zrenjanin | 0.067 | 3.76 | 10.76 | <20,00
Каћ - Kac | 0.007 | 0.29 | 1.06 | 3.84
Колубара Б - Kolubara B | 0.005 | 0.2 | 11.6 | <3,00
Крагујевац - Kragujevac | 0.025 | 0.82 | 1.03 | 1.7
Краљево - Kraljevo | 0.02 | 0.93 | 2.68 | 12.89
Лазаревац - Lazarevac | <0,005 | 0.2 | 7.7 | <3,00
Ниш - Nis | 0.008 | 6 | 5 | 5
Нови Сад, „Неопланта” - Novi Sad, "Neoplanta" | 0.0088 | 0.26 | 1.1 | 6.1
Нови Сад, Руменачка/Ј.Томић - Novi Sad, Rumenacka/J.Tomica | 0.0062 | 0.27 | 1.1 | 4.8
Нови Сад, Јиричекова бб - Novi Sad, Jiricekova | 0.0053 | 0.21 | 1.2 | 4.84
Панчево, Стрелиште - Pancevo, Streliste | 0.0083 | 0.69 | 0.65 | 1.46
Панчево, Нова Миса - Pancevo, Nova Misa | 0.0037
Пожаревац - Pozarevac | 0.0082 | 0.37 | 2 | 3.65
Раља - Ralja | 0.012 | 0.58 | 1.8 | 3.88
Раковица, Индустрија - Rakovica, industry | 0.0076 | 0.3 | 2.4 | <3,00
Смедерево - Smederevo | 0.01 | 0.64 | 2.03 | 8.9
Сомбор, Sombor | 0.0044 | 0.19 | 0.9 | 3.5
Сремска Каменица - Sremska Kamenica | 0.005 | 0.227 | 0.9 | 3.9
Суботица - Subotica | 0.0087 | 0.36 | 0.91 | 1.34
Ћуприја - Cuprija | < 0,02 | < 5,00 | < 1,00 | < 20,00
Ужице - Uzice | 0.005 | 0.35 | 0.62 | 2.58
Чачак - Cacak | 0.004 | 0.12 | 0.54 | 4.3